VZOR: minimální rozsah technické zprávy projektu vodovodní přípojky

Technická zpráva pro stavbu vodovodní přípojky

Žadatel: Josef Novák, Pod Kostelem 4, Bořitov 679 21

Stavebník: Josef Novák, Pod Kostelem 4, Bořitov 679 21

Projektant: Ing. arch. Josef Novák, Cihlářská 1,, Brno 602 00

Název projektu/stavby: např. rekonstrukce, novostavba objektu

Účel vyjádření: např: Vyjádření pro společné územní a stavební řízení

Popis stavby: např. Jedná se přízemní rodinný dům o jedné bytové jednotce. Dům se nachází na nově vzniklém území pro stavbu rodinných domů v obci Češkovice.

Obec: Češkovice

Katastrální území: Těchov

Parcela: 111/11

Další dotčené parcely: 222/22, 333/33

Stávající stav: např. U stávajícího RD je zásobování objektu pitnou vodou ze studny

Navrhovaný stav: např. nová vodovodní přípojka, rekonstrukce

Údaje o vodovodní přípojce

| Délka přípojky od odbočení po vodoměr [m] | 5,0 m (od místa napojení po fakturační měření) |
| --- | --- |
| Profil přípojky [mm] | 32x4,4 mm |
| Materiál přípojky | PE40 PN10 |
| Umístění fakturačního vodoměru | Např. ve vodoměrné šachtě, v objektu |
| Dimenze vodoměru | Např. DN 20 |
| Počet trvale připojených osob | číslo |
| Předpokládaný denní odběr Qd [m3/den] | číslo |
| Kóta podlahy 1.NP | 386,80 m n.m. |
| Počet pater | v případě přízemního objektu uveďte „0“ |

Pro realizaci stavby budou použity výhradně materiály a navržena technická řešení, která jsou v souladu s „Technickými standardy pro vodovody a kanalizace“ provozovatele vodovodu (VAS), jak jsou aktuálně v době zahájení stavby uveřejněny na: https://vodarenska.cz/potrebuji-informace/technicke-standardy. Tato projektová dokumentace je navržena ve všech svých částech v souladu s platnými standardy VAS. Stavebník před zahájením stavby je povinen kontaktovat VAS a vzájemně odsouhlasit navržená řešení a použité materiály soulad s aktuálními Technickými standardy vodovodů a kanalizací.

zodpovědný projektant: jméno příjmení

podpis

datum

(verze platná k 24.11.2025)