Technická zpráva pro stavbu kanalizační přípojky

Účel vyjádření:

Vyjádření pro souhlas s provedením drobné stavby dle přílohy č. 1 zákona č. 283/2021 sb.

Název stavby*: např. rekonstrukce, novostavba objektu

Stavebník*: např. Josef Novák, Pod Kostelem 4, Bořitov 679 21

Projektant*: např. Ing. arch. Josef Novák, Cihlářská 1, Brno 602 00

Místo stavby*: např. Češkovice

Katastrální území*: např. Těchov

Parcelní číslo*: např. 111/11, 222/22, 333/33

Stávající stav*: např. U stávajícího RD je odkanalizování objektu do jímky na vyvážení, ta bude po přepojení zrušena, bez likvidace splaškových vod do kanalizace

Navrhovaný stav*: např. nová splašková kanalizační přípojka / rekonstrukce

Zjednodušený popis stavby*: např. Jedná se přízemní rodinný dům a jedné bytové jednotce. Dům se nachází na nově vzniklém území pro stavbu rodinných domů v obci Češkovice.

Údaje o kanalizační přípojce

| Druh odpadních vod | * splašková / jednotná / dešťová |
| --- | --- |
| Způsob odkanalizování | *gravitační / tlaková |
| Revizní šachta na přípojce | *ano / ne |
| Způsob napojení přípojky | *navrtávka / vysazená odbočka / stávající |
| Délka přípojky od odbočení po revizní šachtu [m] | *číslo |
| Dimenze přípojky [mm] | * |
| Materiál přípojky | * |
| Předčisticí zařízení | *ano – např. lapol, ORL atd. / ne |
| Způsob využití přípojky | *stavby pro bydlení / ostatní |
| Předpokládaná průměrná denní produkce vod Qd [m³/den] | *číslo m³/d |
| Vlastní zdroj - studna / vrt s napojením do objektu | *ano / ano - stávající / ne |
| Vlastní zdroj - srážková / předčištěná / šedá voda s napojením do objektu | *ano / ne |
| Regulovaný odtok dešťových vod [l/s] | *ano - číslo l/s / ne |

Pro realizaci stavby budou použity výhradně materiály a navržena technická řešení, která jsou v souladu s „Technickými standardy pro vodovody a kanalizace“ provozovatele VAS, jak jsou aktuálně uveřejněny na: http://vodarenska.cz/technicke-standardy/. Tato projektová dokumentace je navržena ve všech svých částech v souladu s platnými standardy VAS. Stavebník před zahájením stavby je povinen kontaktovat VAS a vzájemně odsouhlasit navržená řešení a použité materiály v souladu s aktuálními Technickými standardy vodovodů a kanalizací.

zodpovědný projektant:

podpis

datum

*povinný údaj - vyberte / vyplňte

(verze platná k 05.2026)